## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΤΜΗΜΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ** |
| **ΚΩΔ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΜ** | **Τιμή Μονάδας****(αριθμητικός χωρίς Φ.Π.Α)** |
| **1.1** | **ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΠΛΑΓ.5ΠΡ. ΦΙΣ&ΔΙΑΚ.** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.2** | **ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΠΛΑΓ.5ΠΡ. (ανοιγ. Εμπρος)** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.3** | **ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΡΑ** | **TEM** |  |
| **1.4** | **ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΡΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.5** | **ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (μαυρο-μπλε-κοκκινο-κιτριν.)** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.6** | **ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3,6Χ250** | **ΠΑΚ** |  |
| **1.7** | **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR03** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.8** | **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR06** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.9** | **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 12V** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.10** | **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6L R61 9V** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.11** | **ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ RJ 45** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.12** | **ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ RJ 11** | **TEM** |  |
| **1.13** | **ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΙΣΗΣ 360** | **TEM** |  |
| **1.14** | **ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΙΣΗΣ 180** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.15** | **ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ (τυπου legrand)** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.16** | **ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΗ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.17** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.18** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.19** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ ΧΩΝΕΥΤΟΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.20** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ ΕΞΩΤ. ΣΕΓΑΝΟΣ** | **TEM** |  |
| **1.21** | **ΠΡiΖΑ ΕΞΩΤ.RJ 45 (τυπου legrand)** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.22** | **ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤ.RJ 11** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.23** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛ. ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΚΕ** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.24** | **ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚ. 3Χ1,5** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.25** | **ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.26** | **ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ4** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.27** | **ΚΑΛΩΔΟΙ 3Χ6** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.28** | **ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT5** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.29** | **ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT6** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.30** | **ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 2,5Χ2,5** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.31** | **ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 20Χ13** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.32** | **ΚΑΝΑΛΙ 40Χ60** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.33** | **ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΟ (7cmx2m)** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.34** | **ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.35** | **ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 70W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.36** | **ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.37** | **ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED R111 100W** | **TEM** |  |
| **1.38** | **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ VOIP** | **TEM** |  |
| **1.39** | **ΚΑΝΑΛΙ 100Χ50mm legrand** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.40** | **ΚΑΝΑΛΙ 100Χ35 mm legrand** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.41** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 7,5KW/400V** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.42** | **ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ L+N+(NC)** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.43** | **ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 1,5-6** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.44** | **ΜΠΑΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.45** | **ΜΠΑΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ**  | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.46** | **ΡΑΓΑ ΠΊΝΑΚΑ** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **1.47** | **ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 40Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.48** | **ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 63Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.49** | **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 40Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.50** | **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 63Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.51** | **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 63Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.52** | **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.53** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 40Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.54** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ40 hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.55** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ25 hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.56** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ20 hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.57** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3Χ16 hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.58** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 32Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.59** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.60** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 20Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.61** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.62** | **ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10Α hager** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.63** | **ΛΑΜΠΕΣ LED E27 10W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.64** | **ΛΑΜΠΕΣ LED E27 20W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.65** | **ΛΑΜΠΕΣ LED E14 7W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.66** | **ΛΑΜΠΕΣ LED G9 5W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.67** | **ΛΑΜΠΕΣ LED GU 10 5-6W** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.68** | **ΛΑΜΠΕΣ LED G4 2W** | **TEM** |  |
| **1.69** | **ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜ.36W/865 120CM (deylight)** | **TEM** |  |
| **1.70** | **ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜ.18W/865 0,60 CM (deylight)** | **TEM** |  |
| **1.71** | **ΛΑΜΠΕΣ PL 28W** | **TEM** |  |
| **1.72** | **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ led legrand slim** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.73** | **ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.74** | **ΣΤΑΡΤΕΡ 2-22** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.75** | **ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓ.για 120CM 2λαμπες led T8** | **TEM** |  |
| **1.76** | **ΛΑΜΠΕΣ HPI-T PLUS 250W** | **TEM** |  |
| **1.77** | **ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 2,5 mm 50Μ** | **ΤΕΜ** |  |
| **1.78** | **ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 2,5 mm 25Μ** | **ΤΕΜ** |  |
|  | (αριθμητικός χωρίς Φ.Π.Α) | (ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α) |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**ΤΜΗΜΑ 2: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

|  |
| --- |
| **ΤΜΗΜΑ 2: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ** |
| **ΚΩΔ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΜ** | **Τιμή Μονάδας****(αριθμητικός χωρίς Φ.Π.Α)** |
| **2.1** | **ΡΑΚΌΡ ΟΡΕΙΧ. ΣΘ 16Χ2,5Χ1/2 ΓΩΝΙΑΚΟ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.2** | **ΡΑΚΌΡ ΟΡΕΙΧ. ΣΑ 16Χ2,5Χ1/2 ΓΩΝΙΑΚΟ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.3** | **ΡΑΚΌΡ ΟΡΕΙΧ. ΣΘ 16Χ2,5Χ1/2** | **TEM** |  |
| **2.4** | **ΡΕΚΌΡ ΟΡΕΙΧ. ΣΑ 15Χ2,5Χ1/2** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.5** | **ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ποσιμου νερου) Φ16Χ2,5** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **2.6** | **ΣΕΤ ΚΑΝΟΥΛΑ ΨΥΚΤΗ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.7** | **ΚΑΝΑΒΙ (κουκλα)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.8** | **ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΙΔΙΚΗ (duro-stic)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.9** | **ΚΟΛΛΑ PVC 250gr (διαφανη)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.10** | **ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧ.3/4 ΣΘ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.11** | **ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧ.3/4 ΣΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.12** | **ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2 ΣΘ** | **TEM** |  |
| **2.13** | **ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2 ΣΑ** | **TEM** |  |
| **2.14** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ.1/2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.15** | **ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ (bridgit)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.16** | **ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ (bridgit)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.17** | **ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.15Χ1/2 ΣΘ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.18** | **ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ.15Χ1/2 ΣΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.19** | **ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧ. ΠΗΞΕΩΣ 5kg** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.20** | **ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ 25Kg** | **TEM** |  |
| **2.21** | **ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1/2 CIM** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.22** | **ΔΙΚΟΠΤΕΣ ΜΙΝΙ 1/2 CIM** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.23** | **ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ (RIVER)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.24** | **ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ 3/4 (τυπου dal)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.25** | **ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ32 ΛΕΥΚΗ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.26** | **ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ50 ΛΕΥΚΗ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.27** | **ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ32** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **2.28** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ.1/2 Χ3/4 ΓΩΝΙΑΚΟΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.29** | **ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ.1/2Χ1/2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.30** | **ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2 ΣΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.31** | **ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧ. Φ120 (με υπερχειλιση)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.32** | **ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ (πιστολιου)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.33** | **ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.34** | **ΓΩΝΙΕΣ Φ35 ΧΑΛΚΟΥ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.35** | **ΓΩΝΙΕΣ Φ35 ΣΑ-ΣΘ ΧΑΛΚΟΥ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.36** | **ΓΩΝΙΕΣ PVC Φ50** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.37** | **ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ28 ΧΑΛΚΟΥ** | **TEM** |  |
| **2.38** | **ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28** | **TEM** |  |
| **2.39** | **ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.40** | **ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.41** | **ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2 ΧΡΩΜΕ 2,5cm** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.42** | **ΣΠΙΡΑΛ 1/2 ΕΥΚ.0,40cm** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.43** | **ΣΠΙΡΑΛ 1/2 ΕΥΚ.0,60cm** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.44** | **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ (για καζαν.χαμηλης oscar)** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.45** | **ΦΛΩΤΕΡ ΒΥΘΟΥ 1/2** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.46** | **ΦΛΩΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΌ 1/2** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.47** | **ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 10 lit** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.48** | **ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟ 20 lit** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.49** | **ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **2.50** | **ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18** | **ΜΕΤΡΑ** |  |
| **2.51** | **ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1/2** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.52** | **ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1/2** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.53** | **ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 3/4Χ1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.54** | **ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 3/4Χ3/8 ΑΜΕΡΙΚΗΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.55** | **ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.56** | **ΜΟΥΦΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.57** | **ΣΧΑΡΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ100 ΧΡΩΜΕ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.58** | **ΣΧΑΡΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ120 ΧΡΩΜΕ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.59** | **ΣΧΑΡΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜ. 15Χ15** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.60** | **ΣΧΑΡΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜ.12Χ12** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.61** | **ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΙΣΩΣΙΦΩΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.62** | **ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΤΩΣΙΦΩΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.63** | **ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.64** | **ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΙΚΑΘ. 1ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ** | **ΤΕΜ** |  |
| **2.65** | **ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΠΙΚΑΘ.ΝΙΠΤΗΡΑ** | **ΤΕΜ** |  |
|  | (αριθμητικός χωρίς Φ.Π.Α) | (ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α) |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

**Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α. η οποία είναι και η τιμή που θα καταχωρηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.**

Αθήνα, / /

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)